附件1

第二轮省级生态环境保护督察第二十四项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮省级生态环境保护督察第二十四项整改任务：沙湾区嘉农镇生活污水处理设施尚在前期阶段，约7000人的生活污水无法得到有效收集处置。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 沙湾区委、区政府 |
| 整改目标 | 嘉农镇集镇片区生活污水全部收集进入污水处理厂处理后达标排放，集镇范围内无污水直排口。 |
| 整改措施 | 完成嘉农镇集镇片区约8.3公里（其中主管2公里，支管6.3公里）污水管网铺设，该片区生活污水接入园区污水处理厂进行处理后达标排放。 |
| 整改主要工作 及成效 | 在嘉农镇已修建污水管网约15公里，生活污水均统一收集至嘉农镇不锈钢工业园区污水处理厂，经处理后达标排放。 |