附件4

第二轮省级生态环境保护督察第二十七项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮省级生态环境保护督察第二十七项整改任务：市中区茅桥镇污水处理厂管网建设滞后，污水收集率较低。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 市中区委、区政府 |
| 整改目标 | 提高集镇生活污水收集率 |
| 整改措施 | （一）对集镇范围内老旧污水管网开展调查；进一步实施雨污分流。（二）在茅桥镇新建4公里污水管网，提高场镇生活污水收集率。 |
| 整改主要工作 及成效 | 完成对茅桥镇集镇范围内老旧污水管网排查，并于2021年7月实施了茅桥镇破损管网修复项目。茅桥镇场镇污水管网新建项目于2021年6月底完成，完成新建约4公里污水管网，以及2座提升泵站，对排污口污水进行了收集，目前污水收集率约81%。 |