附件2

第二轮省级生态环境保护督察第二十五项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮省级生态环境保护督察第二十五项整改任务：市中区青平镇新污水处理站主体及管网施工均未完成，每天约60吨污水直排磨池河。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 市中区委、区政府 |
| 整改目标 | 完成青平镇第二污水处理站及管网项目建设。 |
| 整改措施 | 2021年4月前，完成青平镇第二污水处理站及配套管网建设并投运。 |
| 整改主要工作 及成效 | 青平镇第二污水处理站于2020年底建成，已投入运行使用，设计日处理量200立方米，排放标准一级A标，配套管网约4.5公里，日处理量约100立方米，排放达标。 |