第二轮省级生态环境保护督察第十项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮省级生态环境保护督察第十项整改任务： 中央生态环境保护督察“回头看”反馈意见省整改任务第十二项要求，乐山市应于 2019 年12月底完成夹江县城市生活污水处理厂提标改造和县城区主、次污水管道改造。督察发现，夹江县城市生活污水处理厂的四个 CASS 处理池仅提标改造一个，紫外线消毒、污泥压滤等设备均未安装；同时，夹江县城区主、次污水管道改造项目还有 40 公里支管网未建成。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 夹江县委、县政府 |
| 整改目标 | 完成城市生活污水处理厂提标改造工程，并根据实际情况进一步开展支管网建设。 |
| 整改措施 | 一、2020年12月底前，完成紫外线消毒设备安装；2021年3月底前，完成新的污泥压滤设备更新安装调试、第2个CASS池改造；2021年7月底前，完成第3、4个CASS池改造；2021年9月底前，全面完成提标改造工程建设。 二、按期完成中央生态环境保护督察“回头看”反馈意见省整改任务第十二项要求的管网建设、改造任务。进一步加强排查，并根据排查结果和城市发展的需要，加强城区污水管网建设。 |
| 整改主要工作 及成效 | 一、已全面完成紫外线消毒设备安装、新的污泥压滤设备更新安装调试、第2、3、4个CASS池改造、提标改造工程建设。 二、已按期完成中央生态环境保护督察“回头看”反馈意见省整改任务第十二项要求的管网建设、改造任务。 |