附件2

建筑施工安全生产百日攻坚行动检查（自查）表

工程名称：

施工许可证号：

工程地址：

建设单位：                                      项目负责人：

监理单位：                                      项目总监：

施工单位：                                      项目经理：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况（问题描述） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位不得违规将工程项目肢解发包；开工前，按规定取得施工许可证;按规定及时支付安全费用。 |  |
| 2 | 建设、施工单位不得盲目抢赶工期，冒险施工作业。 |  |
| 3 | 建设、监理、施工单位“关键”管理岗位人员到岗履职情况。 |  |
| 4 | 勘察、设计、图审、检测等单位严禁超资质承接任务、承揽业务；履行相应职责情况。 |  |
| 5 | 监理单位按规定编制危大工程监理规划和监理实施细则；按规定对危大工程专项方案进行审核和验收。 |  |
| 6 | 监理单位对重点部位、关键工序实施旁站监理，做好旁站记录及质量安全问题复查整改情况。 |  |
| 7 | 总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位；与分包单位及时签订安全生产协议书，明确职责并签章；杜绝以包代管行为。 |  |
| 8 | 施工单位建立健全安全保障体系，特别是安全管理机构、安全生产责任制度、安全生产岗位清单、安全管理档案等。 |  |
| 9 | 施工单位项目经理落实带班制度，有记录和签字；按规定配备专职安全生产管理人员。 |  |
| 10 | 《工程质量安全手册》推进落实情况。 |  |
| 11 | 施工单位按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费。 |  |
| 12 | 特种作业人员持证上岗，施工作业人员接受安全教育培训及技术交底情况。 |  |
| 13 | 编制危大工程清单，风险隐患排查治理台账和智慧平台报送情况。 |  |
| 14 | 危大工程专项方案按规定编制、审批、专家论证、实施；实施前按规定进行技术交底；安全验收情况。 |  |
| 15 | 深基坑（高边坡）支护、排水等情况； 建设单位委托第三方监测情况。 |  |
| 16 | 脚手架、模板支撑体系基础、构造、连墙措施、验收等情况；架体主要构配件有质量证明和检验报告。 |  |
| 17 | 建筑起重机械检测、验收、备案、登记及维护保养等情况；群塔防撞措施落实情况。 |  |
| 18 | 临时建（构）筑物、钢（网）架结构安装以及起重吊装作业按图纸、规范和方案施工情况。 |  |
| 19 | “四口五临边”及高处作业防高坠、物体打击措施落实情况；安全防护用品质量和配备使用情况。 |  |
| 20 | 现场临时用电管理，三级配电两级保护到位，线路检查及维护记录；漏电保护、接地电阻测试情况。 |  |
| 21 | 现场消防管理，临时消防设施、防火措施落实及易燃易爆物品使用管理情况。 |  |
| 22 | 地下暗挖、有限空间作业、夜间施工等安全措施落实情况。 |  |
| 23 | 常态化疫情防控措施落实情况。 |  |
| 24 | 现场板房消防安全和食堂卫生防疫措施落实情况。 |  |
| 25 | 现场安全警示、文明施工及扬尘管控情况。 |  |
| 26 | 应急预案制定完善和演练情况。 |  |
| 27 | 建筑工人实名制管理，工伤险、安全责任险执行情况。 |  |
| 28 | 安全生产专项整治三年行动、建筑施工安全专项整治两年行动、建筑起重机械安全专项整治、预防高处坠落事故专项行动落实情况。 |  |
| 29 | 工程质量管控情况；抗震构造措施情况。 |  |
| 其他问题 |  |  |
| 处理意见 |  |  |

注：1.不符合描述说明可另附页。

2.现场安全管理按相关标准规范要求进行检查。

检查组成员签字：                  受检单位负责人（各责任主体）：

检查日期：    年  月  日

建筑施工防高处坠落、物体打击检查（自查）表

| 工程 概况 | 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查情况 | 问题描述 |
| 安全防护用品 |  | 安全帽、安全带、安全网等防护用品是否有检测合格证 安全防护用品是否正确利用、是否发放到位 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |
| 工程实体安全防护 |  | 是否有防护措施 防护措施是否符合要求 防护是否严密 防护设施是否形成定型化、工具化 是否对工程实体安全防护进行定期安全检查 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |
| 攀登作业悬空作业防护 |  | 是否设置防护栏杆或其他可靠的安全设施 作业设施和用具是否牢固可靠 作业所用的索具、吊具是否进行验收 作业人员是否系挂安全带或佩带工具袋 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |
| 操作平台使用 |  | 移动式操作平台、落地式操作平台、悬挑式操作平台搭设是否符合规定 是否设置防护措施 是否进行定期检查 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |
| 交叉作业 |  | 施工现场立体交叉作业时，下层作业位置是否处于坠落半径之外 是否设置安全防护棚 安全防护棚搭设及材质是否符合要求 是否设置警戒隔离区 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |
| 垂直运输设备防护 |  | 与建筑物间设置的通道平台两侧边是否设置防护栏杆及挡脚板 是否采用密目式安全立网或工具式栏板封闭 是否设置隔离设施 是否设置高度不低于1.80m的楼层防护门 安全防护门是否形成定型化、工具化 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |
| 整改意见 | 受检人员签字： 检查人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

建筑工程起重机械安全检查（自查）表

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  | 安拆单位 |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  | 检查情况 |  |  |  | 问题描述 |
| 安全 管理 | 建筑起重机械备案情况 |  | 符合 □ 不符合 □ |  |  |  |  |
|  | 使用登记证办理情况 |  | 有 □ 无 □ |  |  |  |  |
|  | 安、拆单位资质及 安全生产许可证办理情况 |  | 符合 □ 不符合 □ |  |  |  |  |
|  | 特种作业人员持证上岗情况 |  | 符合 □ 不符合 □ |  |  |  |  |
|  | 安装（拆卸）工程专项施工方案 及审批手续 |  | 有 □ 无 □ |  |  |  |  |
|  | 安装验收记录 |  | 有 □ 无 □ |  |  |  |  |
|  | 安装单位与使用单位 签订的安装（拆卸）合同 |  | 有 □ 无 □ |  |  |  |  |
|  | 安装单位安装（拆卸）工程专职安全 生产管理人员、专业技术人员名单 |  | 有 □ 无 □ |  |  |  |  |
|  | 安装（拆卸）工程 生产安全事故应急救援预案 |  | 有 □ 无 □ |  |  |  |  |
|  | 作业前例行检查及检查记录 |  | 符合 □ 不符合 □ |  |  |  |  |
|  | 检测合格有效期是否超过1年 |  | 否 □ 是 □ |  |  |  |  |
|  | 起重机械是否存在出厂超过8年未按要求进行专项鉴定的行为 |  | 否 □ 是 □ |  |  |  |  |
| 现场 检查 | 各类限位、保护装置齐全、可靠 |  | 符合 □ 不符合 □ |  |  |  |  |
|  | 附着装置尺寸、附着后垂直度 |  | 符合 □ 不符合 □ |  |  |  |  |
|  | 防坠装置安全器在标定期内使用，使用每三个月应做一次防坠试验 |  | 符合 □ 不符合 □ |  |  |  |  |
|  | 作业环境无外境干扰，作业范围内的通道、作业区应搭设防护棚 |  | 符合 □ 不符合 □ |  |  |  |  |
|  | 各类设备电器安全按规范设置 |  | 符合 □ 不符合 □ |  |  |  |  |
| 整改意见 | 受检人员签字： 检查人员签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

建筑施工消防安全检查（自查）表

| 工程 概况 | 工程名称 |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 |  | 监理单位 |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  |  | 检查情况 |  | 问题描述 |
| 消防安全管理制度 | 是否编制施工现场防火技术方案。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
|  | 是否编制施工现场灭火和应急疏散预案。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
|  | 教育培训、技术交底、消防检查，及应急疏散演练落实情况。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
|  | 电工、电焊、气焊等特种作业人员持证上岗 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
| 生活、办公区防火 | 在建工地内是否设置员工集体宿舍。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
|  | 生活区搭设是否符合要求。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
|  | 临时用房是否违规采用易燃、可燃材料为芯材的彩钢板搭设。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
|  | 生活区内部严禁乱接简易插座电线必须穿管敷设。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
|  | 严禁在宿舍、仓库内生火煮饭，严禁使用电炉、点燃器具等大功率电器。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
| 现场防火 | 施工现场必须合理、有效的配置消防设施成合格的消防器材，且由专人管理。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
|  | 消防器材的配置数量或间距必须符合要求。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
|  | 动火作业必须配备监护人员。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
|  | 动火作业必须落实动火审批制度。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
| 焊接施工防火 | 焊割现场必须配备消防器材。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
|  | 焊接部分与氧气瓶、乙炔瓶及各种易燃材料必须符合有效间隔距离。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
|  | 乙炔瓶、氧气瓶不得平放卧倒使用，不得曝晒，必须有防撞击措施。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
|  | 高空作业时必须采取措施控制火花溅射。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
| 电气防火 | 配电线路、配电设备应符合JGJ46要求。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |
|  | 灯具安装符合要求：一般灯具距易燃材料间距应＞300mm,大功率灯具＞500mm。 |  |  | 符合□ 不符合□ |  |  |

| 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时消防 给水系统 | 临时用房建筑面积之和1000㎡或在建工程单体体积＞10000m³时，应设置临时室外消防给水系统。 | 符合□ 不符合□ |  |
|  | 建筑高度大于24m或在建工程单体体积＞3000m³时，应设置临时室内消防给水系统。 | 符合□ 不符合□ |  |
|  | 给水压力不能满足10m长的充实水柱时应设置消防泵，且不小于2台，互为备用，蓄水池容量符合规范要求。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 易燃物的消防管理 | 有存放易燃液体、气体场所必须采用防爆型电器设备及照明灯具。 | 符合□ 不符合□ |  |
|  | 不得在仓库内使用明火。 | 符合□ 不符合□ |  |
|  | 乙炔发生器、乙炔瓶、氧气瓶在新建维修工程内存放时，是否单独、分开存放，设专人管理，并配备消防器材，设置消防标志。 | 符合□ 不符合□ |  |
|  | 现场保温材料、塑料模板、安全密目网等材质防火、阻燃性能是否达标。 | 符合□ 不符合□ |  |
|  | 易燃可燃物品是否集中堆放并规范管理，防火间距是否符合要求 | 符合□ 不符合□ |  |
| 消防通道 | 建筑物内外道路和通道必须保持通畅，施工现场应设置临时消防车道。 | 符合□ 不符合□ |  |
|  | 疏散走道、楼梯、坡道应保持通畅，不得堆放材料、机具等。 | 符合□ 不符合□ |  |
|  | 消防通道应设置应急照明灯具和标识。 | 符合□ 不符合□ |  |
| 临时用电 | 临时用电安全管理规范，供电设备设施、电缆电线等采用合格产品，电气线路敷设及日常安全检查符合要求 | 符合□ 不符合□ |  |
| 整改意见 | 受检人员签字： 检查人员签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |

建筑工地施工扬尘治理检查（自查）表

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  | 检查情况 |  | 问题描述 |
| 方案机构 | 是否编制专项方案（含三方机构建立、重污染天气应急预案） |  | 是□ 否□ |  |  |
|  | 是否有扬尘防治经费使用登记 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  | 是否有扬尘防治检查情况记录 |  | 是□ 否□ |  |  |
| 施工围档 | 是否连续封闭，无破损 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  | 围挡顶端喷淋是否符合要求 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  | 围挡公益广告比例是否符合要求 |  | 是□ 否□ |  |  |
| 覆盖绿化 | 裸土、建渣、物料覆盖是否符合要求 |  | 是□ 否□ |  |  |
| 车辆冲洗 | 车辆冲洗设施、沉淀池设置是否符合要求（冲洗须登记） |  | 是□ 否□ |  |  |
| 场地硬化 | 大门口及主要道路硬化是否符合要求 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  | 材料堆场、加工区、仓库地面硬化是否符合要求 |  | 是□ 否□ |  |  |
| 湿法作业 | 基坑土方开挖是否湿法作业 |  | 是□ 否□ |  |  |
|  | 主体结构及装饰装修施工是否符合要求（围挡喷淋、楼层喷淋、雾炮机等降尘设施） |  | 是□ 否□ |  |  |
|  | 清理、钻孔、铣刨、爆破、拆除、切割等作业是否符合要求 |  | 是□ 否□ |  |  |
| 禁止搅拌 | 施工现场是否存在搅拌现象 |  | 是□ 否□ |  |  |
| 监测管理 | 视频监控、扬尘监测设备符合要求 |  | 是□ 否□ |  |  |
| 整改意见 | 受检人员签字： 检查人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3

中心城区在建工地检查分组表

| 序号 | 项目名称 | 施工企业 | 市住房城乡建设局 检查人员 | 市城管局 执法人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞雅路至龙游路北段整治工程 | 沈阳市政集团有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 2 | 乐山市市中区通棉路内涝整治工程（瑞雅路至龙游路北段 | 沈阳市政集团有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 3 | 乐山市奥林匹克中心建设项目 | 中建三局集团有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 4 | 弘祥公寓B区（含1A、2A/3A新建项目） | 四川飞泰建筑工程有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 5 | 弘祥公寓A区商住小区 | 四川飞泰建筑工程有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 6 | 西网·青江1981 | 乐山恒业建筑工程有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 7 | 嘉欣苑 | 乐山市泰安建筑工程有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 8 | 阳光·玖著二期 | 乐山市永业建筑工程有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 9 | 和喜·玖熙府二期 | 乐山市永业建筑工程有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 10 | 滟澜洲·繁花里三期 | 乐山嘉成建筑工程有限责任公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 11 | 领丰·一品学府 | 四川东财建设有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 12 | 和喜·玖熙府一期 | 乐山市永业建筑工程有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 13 | 滟澜洲·芳华里 | 乐山嘉成建筑工程有限责任公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 14 | 阳光·玖著一期 | 乐山永业建筑工程有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 15 | 麓城三期38#-45#楼 | 四川锦象建设工程有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 16 | 华泰·瑞云里 | 四川珠峰建筑工程有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 17 | 阳光·龙游壹号 | 四川阳光大地建筑工程有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 18 | 乐山市中区嘉州大道534号装饰与维修工程 | 四川中九建设有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 19 | 碧桂园·天悦 | 四川省中普建设有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 20 | 滟澜洲·繁花里（二期） | 乐山嘉成建筑工程有限责任公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 21 | 滟澜洲·繁花里（一期） | 乐山嘉成建筑工程有限责任公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 22 | 高速乐山城区连接线二期（通江连接线） | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 23 | 致江路桥桥梁新建工程 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 24 | 高速乐山城区连接线一期（乐自高速高新区连接线及沿线道路景观提升工程） | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 25 | 乐山大佛南游客中心 | 上海建工一建集团有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 26 | 乐山市新区医院建设项目A区 | 中建三局集团有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 27 | 乐山市殡仪馆迁建及市人民公墓异地扩建项目殡仪馆区土建施标段 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 28 | 吉地·盛世 | 四川华承建筑工程有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 29 | 嘉域香楠金丝楠旅游文化酒店及展览馆 | 四川坦知建筑工程有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 30 | 领地·澜山悦 | 中亚建业建设工程有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 31 | 同森锦樾壹号 | 乐山市第三建筑工程有限公司 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 32 | 乐山市第二人民医院搬迁项目 |  | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 33 | 高新区基础设施及配套工程（铜河南路综合管廊） | 中冶建工 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 34 | 高新区基础设施及配套工程（双林路） | 十九冶 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 35 | 体育馆改造项目 | 中建六局 | 张培 孙英 毛柯 | 张孝，曾磊 |
| 36 | 宝德未来绿洲一期B期 | 四川省建筑机械化工工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 37 | 滨江花园城二期 | 四川嘉安达建设工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 38 | 天立·御景峰三期 | 四川南苑建设有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 39 | 乐山国家高新区东西部协作浙川（乐山）创新孵化区基础设施配套项目 | 中国五冶集团有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 40 | 碧桂园·青江府四期 | 中天建设集团有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 41 | 滨江花园城一期 | 四川永盛鸿基建筑工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 42 | 珺御府二期二标段 | 四川省雅典建设工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 43 | 碧桂园领地·棠樾蘭台二期项目 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 44 | 宝德未来绿洲一期A期 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 45 | 中农联农产品交易市场（高新区 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 46 | 川西南传媒文化创意项目（总承包工程） | 中国建筑第八工程局有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 47 | 碧桂园领地·棠樾蘭台一期项目 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 48 | 浙江-乐山东西部扶贫协作电子信息产业园示范区（二期） | 中欧国际建工集团有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 49 | 阳光·青江壹号 | 四川阳光大地建筑工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 50 | 碧桂园·青江府三期 | 中天建设集团有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 51 | 珺御府二期一标段 | 四川省雅典建设工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 52 | 达·公馆 | 四川乐山市嘉凌建设有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 53 | 碧桂园·青江府二期 | 中天建设集团有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 54 | 乐山成都嘉祥外国语学校二期 | 德阳市建业建筑工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 55 | 银杏·华庭 | 乐山市第三建筑工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 56 | 友华·嘉州壹号院(一标段) | 四川永盛鸿基建筑工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 57 | 乐山青江世豪广场城市综合体C区 | 四川通宏建筑工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 58 | 滨河湾 | 四川佛星建筑有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 59 | 领地·蘭台府四期 | 中亚建设建设工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 60 | 天立·御景峰二期工程 | 四川省第一建筑工程公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 61 | 领地·蘭台府三期 | 中亚建业建设工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 62 | 云中蝶院 | 四川森广建设有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 63 | 乐山富力尚悦居二期 | 广州天力建筑工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 64 | 乐山市苏稽新区基础设施建设工程（一期）苏稽东路 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 65 | 乐山市苏稽新区基础设施建设工程（一期）苏棉大道 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 66 | 乐山市苏稽新区基础设施建设工程（一期）苏稽大道 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 67 | 乐山高新区基础设施及配套工程建设项目高新广场二期建筑 | 上海宝冶集团有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 68 | 安谷城中村棚改工程（一期 | 中煤建工集团有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 69 | 乐山市中心城区王河四号三期保障性安居工程 | 四川省商业建设有限责任公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 70 | 四川省长征药业股份有限公司城区老工业区环保迁建（发酵、合成、中药提取）项目 | 成都建工第九建筑工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 71 | 宝德未来绿洲一期C期 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 72 | 数字化食品智能制造产业园项目 | 乐山南岸建筑有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 73 | 乐山市人民医院（原职业技术学院白塔街校区）维修改造工程 | 上海二十冶建设有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 74 | 高新区基础设施及配套工程（乐高大道） | 上海宝冶 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 75 | 高新区基础设施及配套工程（乐高大桥） | 中冶建工 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |
| 76 | 一职中搬迁工程 | 华建利安建设集团有限公司 | 王建英 徐睿 杨翊 | 杨飞，杨洪 |