附件1

建筑工地节前停工安全检查表

| 工程名称 |  | 施工进度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| 一 | 安全 保卫 | 1、制定各级值班人员表并下发； |  |
|  |  | 2、保证电话畅通，24小时有人接听； |  |
|  |  | 3、科学安排节假日值班、巡逻工作。 |  |
| 二 | 消防 安全 | 1、灭火器置于设定位置，摆放稳固，压力或重量正常； |  |
|  |  | 2、消防设施完好；数量充足，能方便取用； |  |
|  |  | 3、消防通道畅通，无杂物； |  |
|  |  | 4、氧气、乙炔存放符合规定要求。 |  |
| 三 | 办公区、生活区 | 1、门窗正常无破损、并封锁； |  |
|  |  | 2、用水、用气无安全隐患； |  |
|  |  | 3、生产污水、雨水排水系统完好、下水管道无堵塞 |  |
| 四 | 生产机械设备 | 1、停用用设备断电、上锁； |  |
|  |  | 2、生产设备、设施保正运转正常； |  |
|  |  | 3、安全设备、设施完整有效； |  |
|  |  | 4、备用设备、设完完好，随时可投入使用。 |  |
| 五 | 备品 备件 | 1、节假日期间所用原料、辅料做好准备，保证生产使用； |  |
|  |  | 2、节假日期间公用生活、生产设施、设备保证正常使用； |  |
|  |  | 3、设备检修备齐相关零配件； |  |
|  |  | 4、安排检维修人员、设备设施，严格落实检维修各项措施。 |  |
| 六 | 应急 安全 | 1、应急救援体系能正常运转，发生事故能第一时间响应； |  |
|  |  | 2、应急救援器才配置完整、齐全； |  |
|  |  | 3、值班人员已了解应急预案、 处置方案相关内容。 |  |
| 七 | 用电 安全 | 1、线路规范、固定良好； |  |
|  |  | 2、线路无埋压、浸泡象； |  |
|  |  | 3、开关箱、配电箱外观、门锁完好，并已锁； |  |
|  |  | 4、接地、接零、漏电保护措施到位； |  |
|  |  | 5、配电室内无杂物，进出口无堵塞。 |  |
| 八 | 文明 施工 | 1、场地卫生清理干净，未能清运的建渣覆盖到位 |  |
|  |  | 2、裸土覆盖到位 |  |
| 九 | 其他检查情况 |  |  |
| 检查结论 |  |
| 建设单位意见 项目经理： （盖章）： 年 月 日 | 施工单位意见 项目经理： （盖章）： 年 月 日 | 监理单位意见 项目总监： （盖章）： 年 月 日 |

# 附件2

# 建筑工地节后复工安全检查表

| 工程名称 |  | 施工进度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| 一 | 节后复工组织 | 建设、监理、施工单位有无按规定开展节后复工前的安全生产条件自查自纠工作，并做好相关记录。 |  |
| 二 | 人员到位及工人安全教育 | 1、建设、监理、施工单位主要管理人员到位履职情况。 |  |
|  |  | 2、新进工人或转岗工人接受三级教育、安全技术交底等安全教育培训情况。 |  |
|  |  | 3、特种作业人员持证上岗情况。 |  |
| 三 | 起重机械设备 | 1、门吊等大型机械设备领取使用登记证情况。 |  |
|  |  | 2、设备维修保养情况。 |  |
|  |  | 3、设备有无积雪、积水。 |  |
| 四 | 超过一定规模危险性较大的分部分项工程 | 1、是否按照有关规定进行专项施工方案编制，并经有关部门和专家审核、论证及完善。 |  |
|  |  | 2、施工现场是否按施工方案进行施工。 |  |
|  |  | 3、春节放假期间超过一定规模危险性较大分部分项工程有无变化。 |  |
| 五 | 施工临时用电 | 1、是否使用前按规定履行检查验收手续。 |  |
|  |  | 2、是否使用合格的配电箱。 |  |
|  |  | 3、临时用电电线是否浸水、老化、漏电。 |  |
| 六 | 脚手架、模板支撑系统、 卸料平台 | 1、是否按照有关规定进行专项施工方案并履行检查验收手续。 |  |
|  |  | 2、模板支撑系统各连接部位及稳定性是否符合要求。 |  |
|  |  | 3、卸料平台、临边洞口、电梯井口防护是否到位。 |  |
| 七 | 冬季 施工 | 1、现场防火、防冻、防滑措施是否到位。 |  |
|  |  | 2、临时设施是否履行验收手续，职工宿舍取暖设备是否有防一氧化碳中毒措施。 |  |
| 八 | 文明 施工 | 1、施工现场实行封闭式施工，工地围挡设施符合有关要求，施工作业区、办公生活区划分明显，并有相应的隔离措施。 |  |
|  |  | 2、在建筑物外立面修饰美观，安全网张挂及时、整齐。 |  |
|  |  | 3、施工现场主要道路、材料堆放场等要进行硬化，建筑材料、设备设施需按施工总平面图划定的区域存放。 |  |
| 九 | 其他检查情况 |  |  |
| 检查结论 |  |
| 建设单位意见 项目经理： （盖章）： 年 月 日 | 施工单位意见 项目经理： （盖章）： 年 月 日 | 监理单位意见 项目总监： （盖章）： 年 月 日 |

附件3

建筑工地复工疫情防控自查表

| 工程概况 | 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 监理单位 |  |
| 检查 | 检查要求 | 检查情况 |
| 应急预案 | 预案内容应包括疫情防控机构设立、管理成员职责、疫情监控措施、人员管理措施、隔离区设置、物资储备保障、现场防控措施、宣传教育培训以及应急情况处置等方面的重要内容。 |  |
| 人员管理 | 施工现场封闭管理，按实名制要求建立项目管理人员（建设、施工、监理）、作业人员的来源、身体健康情况等详细健康档案，已排查登记（现场留存）并汇总。进场人员佩戴口罩，严格落实扫码、测温和登记工作。入口处张贴防疫明白卡（疫情防控提示）。 |  |
| 物资保障 | 成立项目经理负责的疫情防控机构，设立专人专岗，安排专项资金、储备防疫物资，按人员情况准备足够的口罩、红外线体温计、消毒液等疾病防控用品（储备不少于一周用量）现场已设置疫情临时隔离区域。 |  |
| 消毒清洁 | 设置消毒清洁设施，做好各区域尤其是电梯间、办公区、宿舍等人员聚集区域的清洁卫生和消毒处理工作，生活垃圾要及时分类收集处理。 |  |
| 教育宣传 | 有疫情防控宣传和教育记录。 |  |
| 检查结论 |  |
| 建设单位意见 项目经理： （盖章）： 年 月 日 | 施工单位意见 项目经理： （盖章）： 年 月 日 | 监理单位意见 项目总监： （盖章）： 年 月 日 |

附件4

乐山市在建施工项目复工疫情排查人员统计表

填报单位（项目）：（盖章）                                               填报时间：      年    月    日

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 岗位（工种） | 现居地 （常住地） | 离（返）市日期 | 有无前往中高风险地区 | 有无接触中高风险地区人员 | 健康状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报说明：此表由各企业对本企业人员复工进场前进行排查统计，除留存备查外，还须报当地主管部门备案。